МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Саблина С.Г.

«__» _____________ 20__ г

Учебный курс

«Основы химической метрологии»

## Направление подготовки 020100 «Химия»

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Кафедра аналитической химии, профиль «аналитическая химия»

## Лектор – к.х.н.,  Е.Г. Образовский

Новосибирск

2012 г.

Учебный курс «Основы химической метрологии» является частью профессионального цикла подготовки химиков аналитиков.  Дисциплина изучается студентами четвертого курса  факультета естественных наук. Программа курса подготовлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения.

Цель курса – дать представление об  основных понятиях и концепциях метрологии современного химического анализа,  научить студентов решать широкий класс  задач, передать опыт эффективного применения  методов  математической статистики  в научной деятельности, сформировать общекультурные и профессиональные навыки химика-аналитика. Одно семестровый курс «Основы химической метрологии» состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе сдачи семестровых домашних заданий и консультаций. В конце  семестра проводится экзамен.

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 академических часа (из них 32 аудиторных). Программой дисциплины предусмотрены 12 часов лекционных и 20 часов практических занятий, а также 40 часов самостоятельной работы.

Автор

канд. хим. наук, доц.  Е. Г. Образовский,

Программа учебного курса подготовлена в рамках реализации Программы развития НИУ-НГУ на 2009–2018 г. г.

 Новосибирский государственный

университет, 2012

.

Программа учебного курса «Основы химической метрологии»

Дисциплина «Основы химической метрологии» является частью химического цикла ООП по направлению подготовки «020100.62 ХИМИЯ» в области, касающейся вариативной части профессионального цикла. Учебный курс реализуется на Факультете естественных наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет (НГУ) кафедрой аналитической химии и направлен  на решение  задач, стоящих перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.

Автор (авторы)	Образовский Евгений Гелиевич, к.х.н., доцент

Факультет:  естественных наук

Кафедра: аналитической химии

1. Цели освоения дисциплины (курса)

Дисциплина (курс) «Основы химической метрологии » имеет своей целью обучение студентов кафедры аналитической химии  основным методам обработки результатов количественного химического анализа. В курсе излагается материал, знание которого необходимо химикам-аналитикам. В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с  применением методов математической статистики в современной аналитической химии.

- Место дисциплины в структуре образовательной программы

Метрология химического анализа   – необходимый элемент образования химика аналитика. В программу входят те темы, которые нужны студенту для изучения определения метрологических характеристик методик анализа. Основные разделы курса: экспериментальные методы определения правильности и прецизионности, использование показателей точности на практике, внутренний контроль качества результатов анализа составляют такой минимум. Курс рассчитан на один семестр и завершается допуском и экзаменом. Этот курс имеет практическую направленность, учит решать практические задачи метрологии химического анализа.

Считается, что студенты четвертого курса уже знакомы в достаточной степени с основами статистической обработки результатов анализа.  Цель  курса метрология химического анализа – познакомить с основными методами оценки показателей точности результатов количественного химического анализа    и научить применению  этих методов на практике.

Курс начинается с рассмотрения эмпирических и основных теоретических распределений. Затем изучаются такие методы проверки статистических гипотез на основе критериев χ², F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Далее рассматриваются вопросы разделения ошибок на составляющие с помощью простого дисперсионного анализа. Подробно рассмотрены вопросы экспериментального определения таких показателей точности стандартизованных методов анализа, как прецизионность и правильность, применение этих показателей на практике, а также оценка неопределенности анализа. Большое внимание уделено   оперативному контролю  и контролю стабильности результатов анализа. В заключение рассмотрена система и порядок аккредитации и общие требования к компетентности аналитической лаборатории.

Семинары конкретизируют и дополняют темы лекций. Семинарские занятия включают простые расчетные задания по пройденным темам. Более сложные задачи, имеющие отношение к повседневной аналитической практике, задаются студентам для самостоятельной работы. Результаты этой работы проверяются преподавателем в личной беседе с каждым студентом и служат основанием для допуска студента к экзамену.

Дисциплина «Основы химической метрологии» опирается на следующие дисциплины данной ООП:

1.Математика (высшая алгебра, математический анализ, теория вероятности и мат статистики);

- Физика (электромагнитное излучение,  дифракция);

- Общая и неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодический закон, строение молекул, теория химической связи);

- Аналитическая химия;

- Строение вещества (электронные конфигурации атомов, атомы во внешних полях);

- Радиохимия.

Результаты освоения дисциплины «Основы химической метрологии» используются в следующих дисциплинах данной ООП:

- Анализ объектов. Пробоотбор и пробоподготовка;

- Современные методы анализа объектов окружающей среды;

- Мониторинг объектов окружающей среды;

- Термический анализ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  		«Основы химической метрологии».

общекультурные компетенции:

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-5);

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-9);

настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-13);

профессиональные компетенции:

- владение основами теории фундаментальных разделов неорганической, органической, физической химии (ПК-2);

- способность применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-3);

- владение методами регистрации и обработки результатов химически экспериментов (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать    основные методы экспериментального определения  правильности и прецизионности  методов анализа.

- уметь  применять показатели точности количественного  химического анализа на практике.

- Владеть      методами расчета показателей точности  анализа..

4. Структура и содержание дисциплины курса «Основы химической метрологии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

| № п/п | Раздел Дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмпирические распределения. Нормальное распределение, распределение Пуассона, гамма-распределение. | 8 | 1 | 1 час лекций | 2 часа семинаров | самостоятельной работы (в т.ч. сдача семестровых домашних заданий), 2 часа |  |
| 2 | Проверка статистических гипотез. χ² распределение, F-распределе-ние Фишера, t-распределение Стьюдента | 8 | 2 | 1 час лекций | 2 часа семинаров | 2 часа |  |
| 3 | Дисперсион-ный анализ. | 8 | 3 | 1 час лекций | 2 часа семинаров | 2 часа |  |
| 4 | Методы экспе-риментальной оценки показа-телей точнос-ти. Статистический анализ эксперимента по оценки пре-цизионности. | 8 | 4 | 2 час лекций | 2 часа семинаров | 3 часов |  |
| 5 | Экспериментальное определение правильности. Определение систематической погрешности метода анализа. Определение систематической погрешности лаборатории. Оценка неопределенности анализа. | 8 | 5 | 2 час лекций | 2 часа семинаров | 2 часа |  |
| 6 | Использование показателей точности на практике. Пределы повторяемости и воспроизводимости. Методы проверки при-емлемости ре-зультатов ана-лиза. | 8 | 6 - 7 | 1 час лекций | 2 часа семинаров | 2 часа | Контрольная работа или коллоквиум |
| 7 | Внутренний контроль ка-чества резуль-татов анализа. Алгоритмы оперативного контроля про-цедуры анали-за с использованием образца для кон-троля, методом добавок, методом раз-бавления, ме-тодом добавок с последую-щим разбавле-нием. Контроль стабильности результатов анализа. Контроль повторяемости, контроль внутрилабораторной прецизионности, контроль пог-решности с применением образца для контроля. Ана-лиз и интер-претации конт-рольных карт. | 8 | 8 | 2 часа лекций | 3 часа семинаров | 3 часов |  |
| 8 | Регресионный и корреляционный анализ. Анализ остат-ков. Взвешен-ный метод наименьших квадратов. Множествен-ная регрессия. | 8 | 9 - 10 | 1 час лекций | 2 часа семинаров | 2 часа |  |
| 9 | Система и по-рядок аккреди-тации и общие требования к компетентнос-ти аналитичес-кой лаборатории. | 8 | 11- 14 | 1 час лекций | 2 часов семинаров. | 2 часа |  |
| Итого |  |  |  | 12 часов | 20 часов | 20 часов | Экзамен 20 часов |

Примерный план семинарских занятий (8-й семестр)

- Нормальное распределение.

Случайная величина имеет нормальное распределение со средним значением μ и стандартным отклонением σ. Найти величину Δ, для которой 90 % результатов анализа будет лежать в интервале (μ - Δ, μ + Δ).

Случайная величина имеет нормальное распределение со средним значением μ=10  и стандартным отклонением σ=2. Сколько результатов анализа ожидается получить в интервале от 8 до 14, если выполнено 100 измерений.

- F- распределение Фишера.

В двух сериях измерений нормально распределенной случайной величины получены следующие результаты Х1=30, Х2=29, Х3=31 и Y1 =26, Y2=27, Y3=33, Y4=34. Получить  оценки стандартных отклонений для двух серий. Значимо ли отличие этих оценок для доверительной вероятности Р=0.95.

- Дисперсионный анализ.

От образца отобрали m=3 пробы и проанализировали каждую nj=3 раза: Х11=10, Х12=11,  Х13=9; Х21 =13, Х22=14, Х23=15; Х31=8, Х32=9, Х33=10.Найти погрешность пробоотбора.

От образца отобрали m=5 проб и проанализировали каждую nj =4 раза. Какое минимальное значение погрешности пробоотбора можно обнаружить, если стандартное отклонение результата анализа Sa=0.20.

- Экспериментальное определение прецизионности метода анализа. Анализ совместимости результатов анализа. Критерий Кохрена.

Проверить  наличие выбросов в стандартных отклонениях

Номер лаборатории     Исходные данные

1                                    1,4;   1,5;  1,6

2                                    1,5;   1,6;  1,7

3                                    1,3;   1,5;  1,7

4                                    1,4;   1,5;  1,6

5                                    1,5;   1,4;  1,6

6                                    1,3;   1,6;  1,9

7                                    1,4;   1,5;  1,6

8                                    0,6;   1,5;  2,4

9                                    1,6;   1,7;  1,8

- Экспериментальное определение правильности результатов анализа лаборатории. Найти значение систематической погрешности   Δ, которую  можно обнаружить в лаборатории  с вероятностью P=0.95, если выполнено n=4 измерения. Стандартное отклонение повторяемости S=0.10.. Метод анализа имеет стандартные отклонения повторяемости Sr=0.20 и воспроизводимости  SR=0.40. В результате анализа образца с аттестованным значением в p=14 лабораториях с одинаковым количеством n=2 измерений в каждой, получена оценка систематической погрешности δ=0.25 Является ли она значимой для P=0.95?                          6. Использование показателей точности на  практике. Пределы повторяемости и воспроизводимости. Методы проверки приемлемости результатов анализа.

Используя методику с установленными показателями σr =0,009 и σR=0,020, в двух лабораториях получены следующие результаты анализа одного и того же образца: Х1  = 0,780, Х2 = 0,794, Х3 = 0,769, Х4 = 0,784, Х5 = 0,758; Y1 = 0,728,  Y2 =0,736, Y3=0,711, Y4=0,746. Какой результат должна выдать в качестве окончательного каждая лаборатория? Значимо ли отличие окончательных результатов двух лабораторий?

7. Оперативный контроль результатов анализа.                                                                                                                                 Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=10 %, проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок. Результат анализа рабочей пробы равен X=1.0,  результат анализа рабочей пробы с добавкой Cд=1.0 равен         X'=2.2. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?  Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=15 %,  проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления. Результат анализа рабочей пробы равен X=2.0,  результат анализа рабочей пробы, разбавленной в  2 раза, равен  X'=1.2. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?       .  Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=10 %,  проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления пробы. Результат анализа рабочей  пробы равен X=2.0,   результат анализа рабочей пробы, разбавленной в 2 раза, X'=1.1,  результат анализа рабочей пробы, разбавленной в 2 раза, с добавкой  Cд=1.0 равен  X''=2.2. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?

8. Регрессионный и корреляционный анализ.

Для методики с установленным значением стандартного отклонения величины аналитического сигнала σI=0.2 (в условных единицах) найти стандартное отклонение для погрешности определения концентрации по градуировочному графику для I=5.0 и 8.0.  Данные для построения градуировочного графика:

I = 2.0,   4.0,    6.0,     8.0

C = 1.0,   2.0,    3.0,     4.0.

5. Образовательные технологии

Материал лекционного курса  увязывается с научными исследованиями во всех случаях, в которых это допускается уровнем знаний и подготовки студентов. Заостряется внимание на  темах,  обсуждаемых в текущей профессиональной научной литературе. Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме. Решающий задачу у доски студент объясняет ход решения, отвечает на вопросы преподавателя и студентов из аудитории, что способствует развитию профессиональных навыков. Другим важным элементом образовательных технологий является самостоятельное решение и индивидуальная сдача преподавателю  задач  заданий. Индивидуальное решение студентом задач развивает его исследовательские навыки и способности анализировать  проблемы  в процессе критического разбора решения в беседе с преподавателем.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом  предусмотрен допуск  и экзамен в конце  семестра.

Текущий контроль. В течение семестра проводится прием заданий, а в случае необходимости коллоквиум и/или  контрольная работа по группам в середине семестра. Результаты текущего контроля служат основанием для выставления оценок в ведомость контрольной недели на факультете, а решение и сдача всех задач из задания является достаточным условием получения допуска к экзамену.

Домашние задания по курсу «Основы химической метрологии» (8-й семестр)

1.  Имеется n=135 результатов анализа.  Все результаты разбили на 5 классов:

в интервал  Xi < Xm -1,5σ  попало    h1 =9 результатов;

в интервал Xm - 1,5 σ < Xi <Xm - 0,5 σ попало  h2=39 результатов;

в интервал Xm - 0,5 σ < Xi <Xm + 0,5 σ попало  h3=49 результатов;

в интервал Xm + 0,5 σ < Xi <Xm + 1,5 σ попало  h4=29 результатов;                                    в интервал Xm + 1,5 σ < Xi попало  h5=9 результатов;                                                                                  Проверить нормальность распределения с помощью критерия  χ².

2. Имеется n =11 результатов анализа:

5.21; 4.57;  4.66;  4.52;  4.53;  5.11;  5.28;   4.92;   5.02;  4.21;  4.52.                                                                 Проверить нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.

3.  Значимо ли различие стандартных отклонений и средних значений

двух серий измерений:

Xi = 3,40;  3,20;  3,43;  3,19;  3,35;

Yj = 3,70;  3,76;  3,64;  3,65;  3,85?

4. Исходные данные межлабораторного эксперимента приведены в таблице

Номер                    Исходные данные

лаборатории

1                              4,44;     4,39

2                              4,03;     4,23

3                              3,70;     3,70

4                              4,10;      4,10

5                              3,97;      4,04

6                              3,75;      3,80

7                              3,70;      3,80

Найти стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости.

5. Используя методику с установленными показателями σr=0,005 и  σR=0,008, в двух лабораториях получены следующие результаты анализа одного и того же образца:

X1 = 0,399;  X2 = 0,388; X3 = 0,380;  X4 = 0,392;

Y1 = 0,364;  Y2 = 0,372;   Y3 = 0,360;  Y4 = 0,379.

Какой результат должна выдать в качестве окончательного каждая лаборатория?

Значимо ли отличие окончательных результатов двух лабораторий?

6. Найти стандартное отклонение для погрешности определения концентрации

по градуировочному графику для значений аналитического сигнала  I1=0,750 и

I2 = 0,420, полученных для m=5 параллельных  измерений.

Данные для построения градуировочного графика:

I =  0,055,    0,060,   0,120,   0,180,    0,315,  0,460,   0,640  0,780;

C = 0,02,      0,05,     0,10,     0,20,      0,40,    0,60,     0,80,   1,00.

7. Построить контрольные карты Шухарта для контроля

повторяемости и  погрешности с применением образца для контроля с

аттестованным содержанием определяемого элемента μ=3.80.

Исходные данные  для оценки стандартного отклонения повторяемости приведены

в таблице:

Номер контрольной           Данные измерений

процедуры

1                                   3,70;          3,80

2                                   3,76;          3,86

3                                   3,64;          3,38

4                                   4,01;          3,62

5                                   3,40;          3,52

6                                   3,65;          3,53

7                                   3,20;          3,58

8                                   3,89;          4,35

9                                   3,97;          3,77

10                                   2,95;          3,69

Данные  для построения контрольных карт  приведены в таблице:

Номер контрольной           Данные измерений

процедуры

1                                   3,43;           3,55

2                                   3,85;           3,53

3                                   3,77;           3,17

4                                   3,19;           3,60

5                                   3,75;           3,45

6                                   3,55;           3,25

7                                   3,98;           3,76

8                                   3,56;           3,78

9                                   3,54;           4,02

10                                   3,35;           3,55

11                                   3,37            3,25

12                                   3,42            3,42

13                                   3,71            3,87

14                                   3,77;           3,62

15                                   3,82;           3,58

Задание сдается в форме беседы с преподавателем в специально отведенное время. Приём заданий прекращается в конце зачетной недели!

Вопросы к коллоквиуму

1. Эмпирические и теоретические распределения.

1.1. Статистические характеристики распределений.

1.1.1. Средние значения результатов анализа.

1.1.2. Мера рассеяния (разброса) результатов анализа.

1.2. Теоретические распределения.

1.2.1. Гауссово (нормальное) распределение.

1.2.2. Распределение Пуассона.

1.2.3. Специальные распределения: t- распределение Стьюдента, F-             распределение Фишера, 2- распределение.

2. Статистические методы проверки гипотез.

2.1. Проверка нормальности  эмпирического распределения.

2.2. Сравнение средних (t-критерий).

2.3. Сравнение стандартных отклонений (F-критерий).

3. Метрологическая аттестация методики анализа.

3.1. Проверка нормальности распределения.

3.2. Вычисление показателей прецизионности.

3.3. Оценивание характеристики систематической составляющей   погрешности.

3.4. Оперативный контроль прецизионности и точности результатов

анализа.

4. Контроль стабильности результатов измерений с использованием

карт  Шухарта.

4.1. Контроль стабильности стандартного отклонения прецизионности

рутинного анализа.

4.2. Контроль  стабильности показателей правильности рутинного анализа.

5. Дисперсионный анализ.

5.1. Разложение ошибок на составляющие.

5.2. Определение погрешности пробоотбора.

6. Регрессионный и корреляционный анализ.

7. Аккредитация аналитической лаборатории.

7.1. Система аккредитации аналитических лабораторий.

7.2. Требования к компетентности аналитической лаборатории.

7.3. Порядок аккредитации аналитической лаборатории.

Дополнительные задачи по курсу «Основы химической метрологии» (8-й семестр)

1. Случайная величина имеет нормальное распределение со средним значением μ и стандартным отклонением σ. Найти величину Δ, для которой 96 % результатов анализа будет лежать в интервале (μ - Δ, μ + Δ).

2. Случайная величина имеет нормальное распределение со средним значением μ=12  и стандартным отклонением σ=2. Сколько результатов анализа ожидается получить в интервале от 11 до 13, если выполнено 100 измерений.

3.  В двух сериях измерений нормально распределенной случайной величины получены следующие результаты Х1=10, Х2=9, Х3=11 и Y1 =7, Y2=10, Y3=13. Получить  оценки стандартных отклонений для двух серий. Значимо ли отличие этих оценок для доверительной вероятности Р=0.95.

4.   От образца отобрали m=5 проб и проанализировали каждую nj=2 раза: Х11=9, Х12=11,  Х21=6; Х22 =8, Х31=7, Х32=9; Х41=11 Х42=13, Х51=12, Х52=14 .Найти погрешность пробоотбора.

5. От образца отобрали m=4 пробы и проанализировали каждую nj =4 раза. Какое минимальное значение погрешности пробоотбора можно обнаружить, если стандартное отклонение результата анализа Sa=0.20.

6. Проверить  наличие выбросов в стандартных отклонениях

Номер лаборатории           Исходные данные

1                                  1,9;   2,0;  2,0; 2,1

2                                  1,5;   2,0;  2,0; 2,5

3                                  1,2;   2,0;  2,0; 2,8

4                                  1,8;   2,0;  2,0; 2,2

5                                  1,8;   2,0;  2,0; 2,2

6                                  2,0;   2,0;  2,0; 2,0

7.  Найти значение систематической погрешности  Δ, которую  можно обнаружить в лаборатории  с вероятностью P=0.95, если выполнено n=9 измерения. Стандартное отклонение повторяемости S=0.15.

8. Метод анализа имеет стандартные отклонения повторяемости Sr=0.20 и воспроизводимости  SR=0.50. В результате анализа образца с аттестованным значением в p=23 лабораториях с одинаковым количеством n=2 измерений в каждой, получена оценка систематической погрешности δ=0.15 Является ли она значимой для P=0.95?

9.  Используя  методику с установленными показателями σr =0,15 и σR=0,23, в двух лабораториях получены следующие результаты анализа одного и того же образца: Х1  = 1,05, Х2 = 1,29, Х3 = 1,53, Y1 = 1,80, Y2 = 1,46; Y3 = 1,30,  Y4 =1,56, Y5=1,72, Y6=1,70. Какой результат должна выдать в качестве окончательного каждая лаборатория? Значимо ли отличие окончательных результатов двух лабораторий?

10. Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=10 %, проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок. Результат анализа рабочей пробы равен X=0.9,  результат анализа рабочей пробы с добавкой Cд=1.0 равен X'=1.7. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?

11..  Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=10 %,  проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления. Результат анализа рабочей пробы равен X=3.0,  результат анализа рабочей пробы, разбавленной в  2 раза, равен  X'=1.7. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?

12.  Для методики с установленным значением характеристики относительной погрешности результатов анализа δ=10 %,  проводят оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления пробы. Результат анализа рабочей  пробы равен X=2.0,   результат анализа рабочей пробы, разбавленной в 2 раза, X'=0.9,  результат анализа рабочей пробы, разбавленной в 2 раза, с добавкой  Cд=1.0 равен  X''=1.8. Можно ли признать процедуру анализа удовлетворительной?

13. Для методики с установленным значением стандартного отклонения величины аналитического сигнала σI=0.2 (в условных единицах) найти стандартное отклонение для погрешности определения концентрации по градуировочному графику для I=7.0 и 5.0.  Данные для построения градуировочного графика:

I = 4.0,   6.0,    8.0,     10.0

C = 2.0,   3.0,    4.0,      5.0.

Экзаменационные билеты по курсу «Основы химической метрологии»

Билет № 1.

1. Статистические характеристики распределений. Средние значения результатов анализа. Мера разброса результатов анализа.

2. Проверка нормальности распределения

3. Контроль стабильности результатов измерений с использованием   карт  Шухарта.

Контроль  стабильности показателей правильности рутинного анализа.

Билет № 2.

1. Статистические характеристики распределений. Гауссово (нормальное) распределение.

2. Вычисление показателей прецизионности

3. Дисперсионный анализ.  Разложение ошибок на составляющие.

Билет № 3.

1. Статистические характеристики распределений.  Распределение Пуассона.

2. Сравнение средних (t-критерий).

3. Регрессионный и корреляционный анализ.

# Билет № 4

1. Статистические характеристики распределений.  Распределение Стьюдента.

2. Сравнение стандартных отклонений (F-критерий).

3. Дисперсионный анализ.  Определение погрешности пробоотбора.

# Билет № 5

1. Статистические характеристики распределений.  Распределение Фишера.

2. Вычисление показателей прецизионности

3. Определение систематической  погрешности стандартного метода анализа.

# Билет № 6

1. Статистические характеристики распределений. 2- распределение.

2. Оперативный контроль прецизионности и точности результатов  анализа.

3. Определение систематической  погрешности лаборатории при использовании с

стандартного метода анализа.

# Билет № 7

1. Эмпирические  распределения. Средние значения результатов анализа.

Мера рассеяния (разброса) результатов анализа.

2. Контроль стабильности стандартного отклонения прецизионности  рутинного анализа  с использованием   карт  Шухарта..

3. Анализ данных на совместимость и наличие выбросов. Критерии Кохрена и Граббса.

# Билет № 8

1. Проверка нормальности эмпирического распределения с помощью критерия

Колмогорова - Смирнова.

2. Оценивание характеристики систематической составляющей   погрешности.

3. Определение погрешности пробоотбора.

Билет № 9

1. Статистические характеристики распределений. Гауссово (нормальное) распределение.

2.  Вычисление показателей прецизионности

3.  Дисперсионный анализ.  Разложение ошибок на составляющие.

# Билет № 10

1. Статистические характеристики распределений. 2- распределение.

2. Оперативный контроль прецизионности и точности результатов  анализа.

3. Определение систематической  погрешности лаборатории при использовании с

стандартного метода анализа.

# Билет № 11

1. Статистические характеристики распределений. Распределение Фишера..

2. Вычисление показателей прецизионности.                                                                        3. Определение систематической  погрешности стандартного метода анализа.

# Билет № 12

1. Проверка нормальности эмпирического распределения с помощью критерия   2.

2. Оценивание характеристики систематической лабораторной составляющей   погрешности.

3. Оперативный контроль результатов анализа.

Билет № 13

1. Закон сложения ошибок.

2.  Вычисление показателей внутрилабораторной  прецизионности.

3.  Регрессионный анализ.

# Билет № 14

1. Пределы повторяемости и воспроизводимости.

2. Оперативный контроль результатов   анализа с использованием метода добавок с последующим разбавлением.

3. Контроль стабильности погрешности  рутинного анализа  с использованием   карт  Шухарта..

# Билет № 15

1. Методы проверки приемлемости результатов анализа.                                             2.Оперативный  контроль  результатов   анализа  с  использованием метода разбавления.                                                                                                                                              3. Анализ и интерпретация контрольных карт Шухарта.

Методические указания и примеры решения типовых задач.

Задача.  Имеется n=150 результатов анализа.  Все результаты разбили на 5 классов:

в интервал  Xi < Xm -1,5σ  попало    h1 =12 результатов;

в интервал Xm - 1,5 σ < Xi <Xm - 0,5 σ попало  h2=36 результатов;

в интервал Xm - 0,5 σ < Xi <Xm + 0,5 σ попало  h3=60 результатов;

в интервал Xm + 0,5 σ < Xi <Xm + 1,5 σ попало  h4=35 результатов;                                    в интервал Xm + 1,5 σ < Xi попало  h5=7 результатов;                                                                                  Построить гистограмму распределения и проверить нормальность  с помощью критерия  χ².

Решение: Используя табличные данные площади нормированной кривой Гаусса, находим ожидаемое число результатов в каждом интервале в предположении нормальности распределения: h1t=10,0; h2t=36,3; h3t=57,4; h4t=36,3; h5t=10.0. Далее вычисляем значение критерия 2= (hi – hit)2 / h1t  =1,5< 2табл(P=0,99; =5-3)=9,21. На рисунке приведены гистограммы данного  и нормального распределения

Задача. Имеется n =8 результатов анализа:  4,90; 5,20;  4,93; 4,95; 4,80; 4,76; 5,16; 4,52.                                                                 Проверить нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.

Решение:

Вычисляем среднее значение и стандартное отклонение и приводим  упорядоченные по возрастанию  данные к стандартному виду:

u1= -1,75; u2= -0,65; u3= -0,47; u4= -0,01; u5= 0,13; u6= 0,22; u7= 1,18; u8= 1,36. Строим эмпирическое распределение в виде ступенчатого графика с увеличением вероятности на 1/8 при u= ui, и сравниваем с нормальным распределением, как показано на рисунке. Разность абсолютных значений между эмпирическим и теоретическим значениями не должна превышать критическое значение d(n=8;P=0,95)=0,288.

Задача.  Значимо ли различие стандартных отклонений и средних значений

двух серий измерений:

Xi = 3,55;  4,02;  3,78;  3,76;  3,25;

Yj = 3,45;  3,60;  3,17;  3,53;  3,55?

Решение:

Вычисляем средние значения и стандартные отклонения двух выборок:

<X>=3,672; S1=0,289;  <Y>=3,672; S2=0,171 и проверяем по критерию Фишера значимость различия в стандартных отклонений, сравнивая F= S12/ S22=2,86 с табличным значением критерия  Fтабл(P=0,95; =4,,  =4)=6,89. Поскольку F <  Fтабл , различие стандартных отклонений незначимо. Для сравнения средних значений

вычисляем значение критерия Стьюдента t=|<X> - <Y>|/(S12/5+ S22/5)1/2=1,41 и сравниваем с табличным значением tтабл(P=0,95;  =5+5-2)=2,31. Поскольку  t < tтабл, различие средних значений незначимо.

Задача.. Исходные данные межлабораторного эксперимента приведены в таблице

Номер                    Исходные данные

лаборатории

1                              8,42;     8,33

2                              7,60;     7,40

3                              8,93;     8,80

4                              7,89;      8,12

5                              8,76;      9,24

6                              8,00;      8,30

7                              8,04;      8,07

8                              8,44;      8,17

Найти стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости.

Решение:

Для   стандартных  отклонений вычисляем тестовую статистику Кохрена

C=S2max/  S2i = 0,230/0,512 = 0,449. Поскольку С = 0,449 < C5% = 0,680, то по критерию Кохрена выбросов нет. Проверяем на один выброс, вычисляя общее среднее и стандартное отклонение <X> = 8,282; S = 0,481.

Тогда статистика Граббса Gp = (Xp-<X>)/S = (9,000-8,282)/0,481 = 1,493;

G1 = (<X>-X1)/S = (8,282-7,500)/0,481 = 1,626;

Поскольку Gp,G1 = 0,449 < G5%  = 2,126, то наибольшее и наименьшее значения не являются выбросами.

Рассчитываем дисперсию повторяемости  S2r  =(1/16)  (Xi1-Xi2  )2  = 0,0320

и межлабораторную дисперсию S2L =(1/7)  (<Xi> - <X >)2   - S2r /2= 0,215.

Стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости получаются равными

Sr  = 0,18; SR   = (S2L  +  S2r ) ½ =0,50.

Задача. Используя методику с установленными показателями σr=0,009 и  σR=0,020, в двух лабораториях получены следующие результаты анализа одного и того же образца:

X1 = 0,780;  X2 = 0,794; X3 = 0,769;  X4 = 0,784; X5 = 0,758;

Y1 = 0,728;  Y2 = 0,736;   Y3 = 0,711;  Y4 = 0,746.

Какой результат должна выдать в качестве окончательного каждая лаборатория?

Значимо ли отличие окончательных результатов двух лабораторий?

Решение:

Для первой лаборатории Xmax — Xmin  = 0,036 превышает критическую разность

f(5) σr  = 0,035, поэтому в качестве окончательного результата первая лаборатория должна взять медиану   Xm  = 0,780. Для второй лаборатории Ymax — Ymin  = 0,035 превышает критическую разность f(4) σr  = 0,032, поэтому в качестве окончательного результата и вторая лаборатория должна взять медиану   Ym  = 0,732. Критическая разность результатов двух лабораторий CD 0,95 = 2,8 (σR2 -  σr 2 (1-(1,197) 2 /10 – (1,092) 2 /8))1/2 = 0,052 больше разности |Ym — Xm | , поэтому различие окончательных результатов двух лабораторий незначимо.

Задача. Найти стандартное отклонение для погрешности определения концентрации

по градуировочному графику для значений аналитического сигнала  I1=0.200 и

I2 = 0.130, полученных для m=5 параллельных  измерений.

Данные для построения градуировочного графика:

I =  0.037,    0.060,   0.110,   0.170,    0.220;

C = 0.50,      1.00,     2.00,     3.00,      4.00.

Решение:

Коэффициенты градуировочного графика, приведенного на рисунке, I=A C + B равны A=0,7455; B=0,030. Стандартное отклонение  величины аналитического SI сигнала определяется из данных градуировочного графика по формуле SI = (  (Igrad - Ii)2  /(5-2))1/2 =0,003. Стандартное отклонение определения концентрации по градуировочному графику определяется по формуле SC = SI (1/m + 1/N +  (C - <C>)2  /( (<C> - Ci)2  ))1/2 .

Для   I1=0,200  получаем C1=3,77,  SC1 = 0,049;  для   I2=0,130  получаем C12=2,46,

SC1 = 0,035.

Задача. Построить контрольные карты Шухарта для контроля

повторяемости и  погрешности с применением образца для контроля с

аттестованным содержанием определяемого элемента μ=3.80.

Исходные данные  для оценки стандартного отклонения повторяемости приведены

в таблице1:                                                       Таблица 1

| Номер контрольной процедуры | Данные измерений |
| --- | --- |
| 1 | 3,70; 3,80 |
| 2 | 3,76; 3,86 |
| 3 | 3,64; 3,38 |
| 4 | 4,01; 3,62 |
| 5 | 3,40; 3,52 |
| 6 | 3,65; 3,53 |
| 7 | 3,20; 3,58 |
| 8 | 3,89; 4,35 |
| 9 | 3,97; 3,77 |
| 10 | 2,95; 3,69 |

Данные  для построения контрольных карт  приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Номер контрольной процедуры | Данные измерений |
| --- | --- |
| 1 | 3,62; 3,77 |
| 2 | 3,87; 3,71 |
| 3 | 3,42; 3,42 |
| 4 | 3,25; 3,37 |
| 5 | 3,55; 3,35 |
| 6 | 4,02; 3,54 |
| 7 | 3,78; 3,56 |
| 8 | 3,76; 3,98 |
| 9 | 3,25; 3,55 |
| 10 | 3,23; 3,51 |
| 11 | 3,11; 3,63 |
| 12 | 4,19; 4,01 |
| 13 | 3,28; 3,48 |
| 14 | 3,02; 3,73 |
| 15 | 3,58; 3,82 |

Решение: По данным  Таблицы 1 находим стандартное отклонение повторяемости Sr =<R>/1,128=0,254, где <R> - среднее значение абсолютного значения разности двух параллельных измерений. Для  построения карты Шухарта для контроля повторяемости находим  значения  средней линии R0=1,128 Sr, предела предупреждения R2=2,834 Sr, предела действия R3=3,686 Sr ,  и наносим на карту вместе с данными контроля, см. рис.

Для  построения карты Шухарта для контроля погрешности находим  значения  средней линии K0=0, предела предупреждения  K2=2 Sr /1,41, предела действия   K3=3 Sr /1,41,  и наносим на карту вместе с данными контроля, см. рис.

Анализ данных контроля повторяемости в соответствии с признаками

свидетельствует о стабильности процесса анализа. Анализ данных контроля погрешности говорит о нестабильности процесса анализа согласно признаку, что две из трех последовательных точек лежат ниже предела предупреждения (номера контрольных процедур 3-4, 9-11, 13-14).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а)  Основная литература

1. К. Дёрффель.  Статистика в аналитической химии. М.: Мир, 1994.

2.   Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений:

Гос.стандарт Рос.Федерации (ГОСТ Р ИСО 5725-2002). М.:Госстандарт России, 2002. Ч.1-6.

3.  Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76-2004.

М.: Стандартинформ, 2006.

4. ГосударстОбщие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий: Гос. стандарт Рос. Федерации (ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025-2000).

М.: Госстандарт России, 2006.

б)  Дополнительная литература

5.  М. Отто.  Современные методы аналитической химии (в 2-х томах). М.: Техносфера , 2003.                                                                                                                                          6.  Ю. А. Карпов, А. П. Савостин.  Методы пробоотбора и пробоподготовки.. М.: БИНОМ, 2003.                                                                                                                                        5.   Э. А. Голубев, Л. К. Исаев.  Измерение. Контроль. Качество. ГОСТ Р ИСО 5725: Основные положения. Вопросы освоения и внедрения. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2005              .                                                                                                                                     8. РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»;  ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики выполнения измерений»;                                                                                                                                                       9. ГОСТ Р 50779.10-2000 «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения»;                                                                                                                                                                  10. РМГ 61 - 2003 «Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;                                                                                                                      11. ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический» Термины и определения.

12. Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях» Пер. с англ. Под ред. Р. Л. Кадиса, Санкт-Петербург, 2002.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Веб-страница   http://www.analitica.org

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не требуется.

Рецензент (ы) _________________________

Программа одобрена на заседании ____________________________________________

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)

от ___________ года.